**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

**ПИСЬМО**

**от 4 июня 2015 г. N ОД-08-02-31/9492**

**О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования рассмотрела обращение по вопросу установления нормативов допустимых сбросов для абонентов централизованных систем водоотведения и сообщает следующее.

Категории абонентов, для объектов которых должны быть установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, определены [постановлением](consultantplus://offline/ref=E6A7AFF39CA4B2A6F8861E42B999BD1013534C644F1AF2A5E8D92A698F585A5836B493D6796251BBh5U6E) Правительства Российской Федерации от 18.03.2013 N 230 "О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов" (далее - Постановление).

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=E6A7AFF39CA4B2A6F8861E42B999BD1013534C644F1AF2A5E8D92A698F585A5836B493D6796251BBh5U6E) установлено, что к абонентам, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, относятся юридические лица, которые заключили или обязаны заключить договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, осуществляют деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, и которым принадлежат на праве собственности или на ином законном основании канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения. При этом среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с указанных объектов составляет более 200 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам в одну централизованную систему водоотведения.

В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E6A7AFF39CA4B2A6F8861E42B999BD1013534C644F1AF2A5E8D92A698F585A5836B493D6796251BBh5U6E) нормированию подлежат абоненты, для которых выполняются все условия одновременно, независимо от категории отводимых (принимаемых) сточных вод.

Заместитель Руководителя

О.В.ДОЛМАТОВ